## 01号机组
燃煤发电机组能效对标数据表（ 年 季度）
电厂编码： 电厂名称： 机组编号： 机组类型：
| 序号 | 指标项目 | 单位 | 特殊项说说明 | 季度实绩 |  |  |  |  | 备注
[5 empty] | 月 | 月 | 月 | 本季度累计值 | 年度累计值
|  | 机组铭牌容量 | （MW）
能效 | 1 | 发电量 | （万kWh）
| 2 | 供电量 | （万kWh）
| 3 | 标煤量 | （t） | [6 empty] | 自动计算，可不填
| （1） | 发电用标煤量 | （t）
| （2） | 供热用标煤量 | （t）
| 4 | 平均负荷 | （MW） | [6 empty] | 自动计算，可不填
| 5 | 出力系数 | （%） | [6 empty] | 自动计算，可不填
| 6 | 总供热量 | （GJ） | [6 empty] | 自动计算，可不填
| （1） | 工业供热量 | （GJ）
| （2） | 采暖供热量 | （GJ）
| 7 | 总热电比 | （%） | [6 empty] | 自动计算，可不填
| （1） | 工业热电比 | （%） | [6 empty] | 自动计算，可不填
| （2） | 采暖热电比 | （%） | [6 empty] | 自动计算，可不填
| 8 | 供热煤耗 | （kg/GJ）
| 9 | 供电煤耗 | （gce/kWh）
| 10 | 综合厂用电率 | （%）
| 11 | 发电厂用电率 | （%）
| 12 | 点火用油 | （t/a）
| 13 | 助燃用油 | （t/a）
| 14 | 发电水耗 | （kg /kWh）
| 15 | 入厂煤入炉煤热值差 | （kJ/kg）
| （1） | 入厂煤低位热值 | （kJ/kg） | [6 empty] | 收到基
| （2） | 入炉煤低位热值 | （kJ/kg） | [6 empty] | 收到基
可靠性 | 16 | 利用小时 | （h） | 负荷＜30%
30%≤负荷＜50%
负荷≥50%
| 17 | 运行小时 | （h）
| 18 | 备用小时 | （h）
| 19 | 可用小时 | （h） | [6 empty] | 自动计算，可不填
| 20 | 等效可用系数 | （%）
| 21 | 等效强迫停运率 | （%）
| 22 | 运行暴露率 | （%） | [6 empty] | 自动计算，可不填
| 23 | 非计划停运次数 | （次）
| 24 | 非计划停运小时 | （h）
注：1.备注“自动计算”的指标可不填。
2.“机组类型”根据系统查询的类型编号填写，例如：机组属于1000MW～1350MW超超临界空冷机组，填2即可。
填报人：
日 期：

## 02号机组
燃煤发电机组能效对标数据表（ 年 季度）
电厂编码： 电厂名称： 机组编号： 机组类型：
| 序号 | 指标项目 | 单位 | 特殊项说说明 | 季度实绩 |  |  |  |  | 备注
[5 empty] | 月 | 月 | 月 | 本季度累计值 | 年度累计值
|  | 机组铭牌容量 | （MW）
能效 | 1 | 发电量 | （万kWh）
| 2 | 供电量 | （万kWh）
| 3 | 标煤量 | （t） | [6 empty] | 自动计算，可不填
| （1） | 发电用标煤量 | （t）
| （2） | 供热用标煤量 | （t）
| 4 | 平均负荷 | （MW） | [6 empty] | 自动计算，可不填
| 5 | 出力系数 | （%） | [6 empty] | 自动计算，可不填
| 6 | 总供热量 | （GJ） | [6 empty] | 自动计算，可不填
| （1） | 工业供热量 | （GJ）
| （2） | 采暖供热量 | （GJ）
| 7 | 总热电比 | （%） | [6 empty] | 自动计算，可不填
| （1） | 工业热电比 | （%） | [6 empty] | 自动计算，可不填
| （2） | 采暖热电比 | （%） | [6 empty] | 自动计算，可不填
| 8 | 供热煤耗 | （kg/GJ）
| 9 | 供电煤耗 | （gce/kWh）
| 10 | 综合厂用电率 | （%）
| 11 | 发电厂用电率 | （%）
| 12 | 点火用油 | （t/a）
| 13 | 助燃用油 | （t/a）
| 14 | 发电水耗 | （kg /kWh）
| 15 | 入厂煤入炉煤热值差 | （kJ/kg）
| （1） | 入厂煤低位热值 | （kJ/kg） | [6 empty] | 收到基
| （2） | 入炉煤低位热值 | （kJ/kg） | [6 empty] | 收到基
可靠性 | 16 | 利用小时 | （h） | 负荷＜30%
30%≤负荷＜50%
负荷≥50%
| 17 | 运行小时 | （h）
| 18 | 备用小时 | （h）
| 19 | 可用小时 | （h） | [6 empty] | 自动计算，可不填
| 20 | 等效可用系数 | （%）
| 21 | 等效强迫停运率 | （%）
| 22 | 运行暴露率 | （%） | [6 empty] | 自动计算，可不填
| 23 | 非计划停运次数 | （次）
| 24 | 非计划停运小时 | （h）
注：1.备注“自动计算”的指标可不填。
2.“机组类型”根据系统查询的类型编号填写，例如：机组属于1000MW～1350MW超超临界空冷机组，填2即可。
填报人：
日 期：

## 03号机组
燃煤发电机组能效对标数据表（ 年 季度）
电厂编码： 电厂名称： 机组编号： 机组类型：
| 序号 | 指标项目 | 单位 | 特殊项说说明 | 季度实绩 |  |  |  |  | 备注
[5 empty] | 月 | 月 | 月 | 本季度累计值 | 年度累计值
|  | 机组铭牌容量 | （MW）
能效 | 1 | 发电量 | （万kWh）
| 2 | 供电量 | （万kWh）
| 3 | 标煤量 | （t） | [6 empty] | 自动计算，可不填
| （1） | 发电用标煤量 | （t）
| （2） | 供热用标煤量 | （t）
| 4 | 平均负荷 | （MW） | [6 empty] | 自动计算，可不填
| 5 | 出力系数 | （%） | [6 empty] | 自动计算，可不填
| 6 | 总供热量 | （GJ） | [6 empty] | 自动计算，可不填
| （1） | 工业供热量 | （GJ）
| （2） | 采暖供热量 | （GJ）
| 7 | 总热电比 | （%） | [6 empty] | 自动计算，可不填
| （1） | 工业热电比 | （%） | [6 empty] | 自动计算，可不填
| （2） | 采暖热电比 | （%） | [6 empty] | 自动计算，可不填
| 8 | 供热煤耗 | （kg/GJ）
| 9 | 供电煤耗 | （gce/kWh）
| 10 | 综合厂用电率 | （%）
| 11 | 发电厂用电率 | （%）
| 12 | 点火用油 | （t/a）
| 13 | 助燃用油 | （t/a）
| 14 | 发电水耗 | （kg /kWh）
| 15 | 入厂煤入炉煤热值差 | （kJ/kg）
| （1） | 入厂煤低位热值 | （kJ/kg） | [6 empty] | 收到基
| （2） | 入炉煤低位热值 | （kJ/kg） | [6 empty] | 收到基
可靠性 | 16 | 利用小时 | （h） | 负荷＜30%
30%≤负荷＜50%
负荷≥50%
| 17 | 运行小时 | （h）
| 18 | 备用小时 | （h）
| 19 | 可用小时 | （h） | [6 empty] | 自动计算，可不填
| 20 | 等效可用系数 | （%）
| 21 | 等效强迫停运率 | （%）
| 22 | 运行暴露率 | （%） | [6 empty] | 自动计算，可不填
| 23 | 非计划停运次数 | （次）
| 24 | 非计划停运小时 | （h）
注：1.备注“自动计算”的指标可不填。
2.“机组类型”根据系统查询的类型编号填写，例如：机组属于1000MW～1350MW超超临界空冷机组，填2即可。
填报人：
日 期：

## 04号机组
燃煤发电机组能效对标数据表（ 年 季度）
电厂编码： 电厂名称： 机组编号： 机组类型：
| 序号 | 指标项目 | 单位 | 特殊项说说明 | 季度实绩 |  |  |  |  | 备注
[5 empty] | 月 | 月 | 月 | 本季度累计值 | 年度累计值
|  | 机组铭牌容量 | （MW）
能效 | 1 | 发电量 | （万kWh）
| 2 | 供电量 | （万kWh）
| 3 | 标煤量 | （t） | [6 empty] | 自动计算，可不填
| （1） | 发电用标煤量 | （t）
| （2） | 供热用标煤量 | （t）
| 4 | 平均负荷 | （MW） | [6 empty] | 自动计算，可不填
| 5 | 出力系数 | （%） | [6 empty] | 自动计算，可不填
| 6 | 总供热量 | （GJ） | [6 empty] | 自动计算，可不填
| （1） | 工业供热量 | （GJ）
| （2） | 采暖供热量 | （GJ）
| 7 | 总热电比 | （%） | [6 empty] | 自动计算，可不填
| （1） | 工业热电比 | （%） | [6 empty] | 自动计算，可不填
| （2） | 采暖热电比 | （%） | [6 empty] | 自动计算，可不填
| 8 | 供热煤耗 | （kg/GJ）
| 9 | 供电煤耗 | （gce/kWh）
| 10 | 综合厂用电率 | （%）
| 11 | 发电厂用电率 | （%）
| 12 | 点火用油 | （t/a）
| 13 | 助燃用油 | （t/a）
| 14 | 发电水耗 | （kg /kWh）
| 15 | 入厂煤入炉煤热值差 | （kJ/kg）
| （1） | 入厂煤低位热值 | （kJ/kg） | [6 empty] | 收到基
| （2） | 入炉煤低位热值 | （kJ/kg） | [6 empty] | 收到基
可靠性 | 16 | 利用小时 | （h） | 负荷＜30%
30%≤负荷＜50%
负荷≥50%
| 17 | 运行小时 | （h）
| 18 | 备用小时 | （h）
| 19 | 可用小时 | （h） | [6 empty] | 自动计算，可不填
| 20 | 等效可用系数 | （%）
| 21 | 等效强迫停运率 | （%）
| 22 | 运行暴露率 | （%） | [6 empty] | 自动计算，可不填
| 23 | 非计划停运次数 | （次）
| 24 | 非计划停运小时 | （h）
注：1.备注“自动计算”的指标可不填。
2.“机组类型”根据系统查询的类型编号填写，例如：机组属于1000MW～1350MW超超临界空冷机组，填2即可。
填报人：
日 期：

## 05号机组
燃煤发电机组能效对标数据表（ 年 季度）
电厂编码： 电厂名称： 机组编号： 机组类型：
| 序号 | 指标项目 | 单位 | 特殊项说说明 | 季度实绩 |  |  |  |  | 备注
[5 empty] | 月 | 月 | 月 | 本季度累计值 | 年度累计值
|  | 机组铭牌容量 | （MW）
能效 | 1 | 发电量 | （万kWh）
| 2 | 供电量 | （万kWh）
| 3 | 标煤量 | （t） | [6 empty] | 自动计算，可不填
| （1） | 发电用标煤量 | （t）
| （2） | 供热用标煤量 | （t）
| 4 | 平均负荷 | （MW） | [6 empty] | 自动计算，可不填
| 5 | 出力系数 | （%） | [6 empty] | 自动计算，可不填
| 6 | 总供热量 | （GJ） | [6 empty] | 自动计算，可不填
| （1） | 工业供热量 | （GJ）
| （2） | 采暖供热量 | （GJ）
| 7 | 总热电比 | （%） | [6 empty] | 自动计算，可不填
| （1） | 工业热电比 | （%） | [6 empty] | 自动计算，可不填
| （2） | 采暖热电比 | （%） | [6 empty] | 自动计算，可不填
| 8 | 供热煤耗 | （kg/GJ）
| 9 | 供电煤耗 | （gce/kWh）
| 10 | 综合厂用电率 | （%）
| 11 | 发电厂用电率 | （%）
| 12 | 点火用油 | （t/a）
| 13 | 助燃用油 | （t/a）
| 14 | 发电水耗 | （kg /kWh）
| 15 | 入厂煤入炉煤热值差 | （kJ/kg）
| （1） | 入厂煤低位热值 | （kJ/kg） | [6 empty] | 收到基
| （2） | 入炉煤低位热值 | （kJ/kg） | [6 empty] | 收到基
可靠性 | 16 | 利用小时 | （h） | 负荷＜30%
30%≤负荷＜50%
负荷≥50%
| 17 | 运行小时 | （h）
| 18 | 备用小时 | （h）
| 19 | 可用小时 | （h） | [6 empty] | 自动计算，可不填
| 20 | 等效可用系数 | （%）
| 21 | 等效强迫停运率 | （%）
| 22 | 运行暴露率 | （%） | [6 empty] | 自动计算，可不填
| 23 | 非计划停运次数 | （次）
| 24 | 非计划停运小时 | （h）
注：1.备注“自动计算”的指标可不填。
2.“机组类型”根据系统查询的类型编号填写，例如：机组属于1000MW～1350MW超超临界空冷机组，填2即可。
填报人：
日 期：

## 06号机组
燃煤发电机组能效对标数据表（ 年 季度）
电厂编码： 电厂名称： 机组编号： 机组类型：
| 序号 | 指标项目 | 单位 | 特殊项说说明 | 季度实绩 |  |  |  |  | 备注
[5 empty] | 月 | 月 | 月 | 本季度累计值 | 年度累计值
|  | 机组铭牌容量 | （MW）
能效 | 1 | 发电量 | （万kWh）
| 2 | 供电量 | （万kWh）
| 3 | 标煤量 | （t） | [6 empty] | 自动计算，可不填
| （1） | 发电用标煤量 | （t）
| （2） | 供热用标煤量 | （t）
| 4 | 平均负荷 | （MW） | [6 empty] | 自动计算，可不填
| 5 | 出力系数 | （%） | [6 empty] | 自动计算，可不填
| 6 | 总供热量 | （GJ） | [6 empty] | 自动计算，可不填
| （1） | 工业供热量 | （GJ）
| （2） | 采暖供热量 | （GJ）
| 7 | 总热电比 | （%） | [6 empty] | 自动计算，可不填
| （1） | 工业热电比 | （%） | [6 empty] | 自动计算，可不填
| （2） | 采暖热电比 | （%） | [6 empty] | 自动计算，可不填
| 8 | 供热煤耗 | （kg/GJ）
| 9 | 供电煤耗 | （gce/kWh）
| 10 | 综合厂用电率 | （%）
| 11 | 发电厂用电率 | （%）
| 12 | 点火用油 | （t/a）
| 13 | 助燃用油 | （t/a）
| 14 | 发电水耗 | （kg /kWh）
| 15 | 入厂煤入炉煤热值差 | （kJ/kg）
| （1） | 入厂煤低位热值 | （kJ/kg） | [6 empty] | 收到基
| （2） | 入炉煤低位热值 | （kJ/kg） | [6 empty] | 收到基
可靠性 | 16 | 利用小时 | （h） | 负荷＜30%
30%≤负荷＜50%
负荷≥50%
| 17 | 运行小时 | （h）
| 18 | 备用小时 | （h）
| 19 | 可用小时 | （h） | [6 empty] | 自动计算，可不填
| 20 | 等效可用系数 | （%）
| 21 | 等效强迫停运率 | （%）
| 22 | 运行暴露率 | （%） | [6 empty] | 自动计算，可不填
| 23 | 非计划停运次数 | （次）
| 24 | 非计划停运小时 | （h）
注：1.备注“自动计算”的指标可不填。
2.“机组类型”根据系统查询的类型编号填写，例如：机组属于1000MW～1350MW超超临界空冷机组，填2即可。
填报人：
日 期：

## 07号机组
燃煤发电机组能效对标数据表（ 年 季度）
电厂编码： 电厂名称： 机组编号： 机组类型：
| 序号 | 指标项目 | 单位 | 特殊项说说明 | 季度实绩 |  |  |  |  | 备注
[5 empty] | 月 | 月 | 月 | 本季度累计值 | 年度累计值
|  | 机组铭牌容量 | （MW）
能效 | 1 | 发电量 | （万kWh）
| 2 | 供电量 | （万kWh）
| 3 | 标煤量 | （t） | [6 empty] | 自动计算，可不填
| （1） | 发电用标煤量 | （t）
| （2） | 供热用标煤量 | （t）
| 4 | 平均负荷 | （MW） | [6 empty] | 自动计算，可不填
| 5 | 出力系数 | （%） | [6 empty] | 自动计算，可不填
| 6 | 总供热量 | （GJ） | [6 empty] | 自动计算，可不填
| （1） | 工业供热量 | （GJ）
| （2） | 采暖供热量 | （GJ）
| 7 | 总热电比 | （%） | [6 empty] | 自动计算，可不填
| （1） | 工业热电比 | （%） | [6 empty] | 自动计算，可不填
| （2） | 采暖热电比 | （%） | [6 empty] | 自动计算，可不填
| 8 | 供热煤耗 | （kg/GJ）
| 9 | 供电煤耗 | （gce/kWh）
| 10 | 综合厂用电率 | （%）
| 11 | 发电厂用电率 | （%）
| 12 | 点火用油 | （t/a）
| 13 | 助燃用油 | （t/a）
| 14 | 发电水耗 | （kg /kWh）
| 15 | 入厂煤入炉煤热值差 | （kJ/kg）
| （1） | 入厂煤低位热值 | （kJ/kg） | [6 empty] | 收到基
| （2） | 入炉煤低位热值 | （kJ/kg） | [6 empty] | 收到基
可靠性 | 16 | 利用小时 | （h） | 负荷＜30%
30%≤负荷＜50%
负荷≥50%
| 17 | 运行小时 | （h）
| 18 | 备用小时 | （h）
| 19 | 可用小时 | （h） | [6 empty] | 自动计算，可不填
| 20 | 等效可用系数 | （%）
| 21 | 等效强迫停运率 | （%）
| 22 | 运行暴露率 | （%） | [6 empty] | 自动计算，可不填
| 23 | 非计划停运次数 | （次）
| 24 | 非计划停运小时 | （h）
注：1.备注“自动计算”的指标可不填。
2.“机组类型”根据系统查询的类型编号填写，例如：机组属于1000MW～1350MW超超临界空冷机组，填2即可。
填报人：
日 期：

## 08号机组
燃煤发电机组能效对标数据表（ 年 季度）
电厂编码： 电厂名称： 机组编号： 机组类型：
| 序号 | 指标项目 | 单位 | 特殊项说说明 | 季度实绩 |  |  |  |  | 备注
[5 empty] | 月 | 月 | 月 | 本季度累计值 | 年度累计值
|  | 机组铭牌容量 | （MW）
能效 | 1 | 发电量 | （万kWh）
| 2 | 供电量 | （万kWh）
| 3 | 标煤量 | （t） | [6 empty] | 自动计算，可不填
| （1） | 发电用标煤量 | （t）
| （2） | 供热用标煤量 | （t）
| 4 | 平均负荷 | （MW） | [6 empty] | 自动计算，可不填
| 5 | 出力系数 | （%） | [6 empty] | 自动计算，可不填
| 6 | 总供热量 | （GJ） | [6 empty] | 自动计算，可不填
| （1） | 工业供热量 | （GJ）
| （2） | 采暖供热量 | （GJ）
| 7 | 总热电比 | （%） | [6 empty] | 自动计算，可不填
| （1） | 工业热电比 | （%） | [6 empty] | 自动计算，可不填
| （2） | 采暖热电比 | （%） | [6 empty] | 自动计算，可不填
| 8 | 供热煤耗 | （kg/GJ）
| 9 | 供电煤耗 | （gce/kWh）
| 10 | 综合厂用电率 | （%）
| 11 | 发电厂用电率 | （%）
| 12 | 点火用油 | （t/a）
| 13 | 助燃用油 | （t/a）
| 14 | 发电水耗 | （kg /kWh）
| 15 | 入厂煤入炉煤热值差 | （kJ/kg）
| （1） | 入厂煤低位热值 | （kJ/kg） | [6 empty] | 收到基
| （2） | 入炉煤低位热值 | （kJ/kg） | [6 empty] | 收到基
可靠性 | 16 | 利用小时 | （h） | 负荷＜30%
30%≤负荷＜50%
负荷≥50%
| 17 | 运行小时 | （h）
| 18 | 备用小时 | （h）
| 19 | 可用小时 | （h） | [6 empty] | 自动计算，可不填
| 20 | 等效可用系数 | （%）
| 21 | 等效强迫停运率 | （%）
| 22 | 运行暴露率 | （%） | [6 empty] | 自动计算，可不填
| 23 | 非计划停运次数 | （次）
| 24 | 非计划停运小时 | （h）
注：1.备注“自动计算”的指标可不填。
2.“机组类型”根据系统查询的类型编号填写，例如：机组属于1000MW～1350MW超超临界空冷机组，填2即可。
填报人：
日 期：

## 09号机组
燃煤发电机组能效对标数据表（ 年 季度）
电厂编码： 电厂名称： 机组编号： 机组类型：
| 序号 | 指标项目 | 单位 | 特殊项说说明 | 季度实绩 |  |  |  |  | 备注
[5 empty] | 月 | 月 | 月 | 本季度累计值 | 年度累计值
|  | 机组铭牌容量 | （MW）
能效 | 1 | 发电量 | （万kWh）
| 2 | 供电量 | （万kWh）
| 3 | 标煤量 | （t） | [6 empty] | 自动计算，可不填
| （1） | 发电用标煤量 | （t）
| （2） | 供热用标煤量 | （t）
| 4 | 平均负荷 | （MW） | [6 empty] | 自动计算，可不填
| 5 | 出力系数 | （%） | [6 empty] | 自动计算，可不填
| 6 | 总供热量 | （GJ） | [6 empty] | 自动计算，可不填
| （1） | 工业供热量 | （GJ）
| （2） | 采暖供热量 | （GJ）
| 7 | 总热电比 | （%） | [6 empty] | 自动计算，可不填
| （1） | 工业热电比 | （%） | [6 empty] | 自动计算，可不填
| （2） | 采暖热电比 | （%） | [6 empty] | 自动计算，可不填
| 8 | 供热煤耗 | （kg/GJ）
| 9 | 供电煤耗 | （gce/kWh）
| 10 | 综合厂用电率 | （%）
| 11 | 发电厂用电率 | （%）
| 12 | 点火用油 | （t/a）
| 13 | 助燃用油 | （t/a）
| 14 | 发电水耗 | （kg /kWh）
| 15 | 入厂煤入炉煤热值差 | （kJ/kg）
| （1） | 入厂煤低位热值 | （kJ/kg） | [6 empty] | 收到基
| （2） | 入炉煤低位热值 | （kJ/kg） | [6 empty] | 收到基
可靠性 | 16 | 利用小时 | （h） | 负荷＜30%
30%≤负荷＜50%
负荷≥50%
| 17 | 运行小时 | （h）
| 18 | 备用小时 | （h）
| 19 | 可用小时 | （h） | [6 empty] | 自动计算，可不填
| 20 | 等效可用系数 | （%）
| 21 | 等效强迫停运率 | （%）
| 22 | 运行暴露率 | （%） | [6 empty] | 自动计算，可不填
| 23 | 非计划停运次数 | （次）
| 24 | 非计划停运小时 | （h）
注：1.备注“自动计算”的指标可不填。
2.“机组类型”根据系统查询的类型编号填写，例如：机组属于1000MW～1350MW超超临界空冷机组，填2即可。
填报人：
日 期：

## 10号机组
燃煤发电机组能效对标数据表（ 年 季度）
电厂编码： 电厂名称： 机组编号： 机组类型：
| 序号 | 指标项目 | 单位 | 特殊项说说明 | 季度实绩 |  |  |  |  | 备注
[5 empty] | 月 | 月 | 月 | 本季度累计值 | 年度累计值
|  | 机组铭牌容量 | （MW）
能效 | 1 | 发电量 | （万kWh）
| 2 | 供电量 | （万kWh）
| 3 | 标煤量 | （t） | [6 empty] | 自动计算，可不填
| （1） | 发电用标煤量 | （t）
| （2） | 供热用标煤量 | （t）
| 4 | 平均负荷 | （MW） | [6 empty] | 自动计算，可不填
| 5 | 出力系数 | （%） | [6 empty] | 自动计算，可不填
| 6 | 总供热量 | （GJ） | [6 empty] | 自动计算，可不填
| （1） | 工业供热量 | （GJ）
| （2） | 采暖供热量 | （GJ）
| 7 | 总热电比 | （%） | [6 empty] | 自动计算，可不填
| （1） | 工业热电比 | （%） | [6 empty] | 自动计算，可不填
| （2） | 采暖热电比 | （%） | [6 empty] | 自动计算，可不填
| 8 | 供热煤耗 | （kg/GJ）
| 9 | 供电煤耗 | （gce/kWh）
| 10 | 综合厂用电率 | （%）
| 11 | 发电厂用电率 | （%）
| 12 | 点火用油 | （t/a）
| 13 | 助燃用油 | （t/a）
| 14 | 发电水耗 | （kg /kWh）
| 15 | 入厂煤入炉煤热值差 | （kJ/kg）
| （1） | 入厂煤低位热值 | （kJ/kg） | [6 empty] | 收到基
| （2） | 入炉煤低位热值 | （kJ/kg） | [6 empty] | 收到基
可靠性 | 16 | 利用小时 | （h） | 负荷＜30%
30%≤负荷＜50%
负荷≥50%
| 17 | 运行小时 | （h）
| 18 | 备用小时 | （h）
| 19 | 可用小时 | （h） | [6 empty] | 自动计算，可不填
| 20 | 等效可用系数 | （%）
| 21 | 等效强迫停运率 | （%）
| 22 | 运行暴露率 | （%） | [6 empty] | 自动计算，可不填
| 23 | 非计划停运次数 | （次）
| 24 | 非计划停运小时 | （h）
注：1.备注“自动计算”的指标可不填。
2.“机组类型”根据系统查询的类型编号填写，例如：机组属于1000MW～1350MW超超临界空冷机组，填2即可。
填报人：
日 期：